## 汇总表
老图书馆改造项目材料采购报价清单汇总表
工程名称：老图书馆改造项目
序号 | 单位工程名称 | 控制价
1 | 建筑工程
2 | 电气工程
合计
以上控制价已含材料税率13%。

## 建筑工程主材采购
老图书馆改造项目主要材料采购报价清单
单位工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：老图书馆改造项目
序号 | 分部 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | 成本控制单价（不含税） | 合计（元） | 备注
1 | 建筑工程 | 成品装饰门扇 | 木门 | ㎡ | 29.05
2 |  | 铝合金推拉窗 |  | ㎡ | 360
3 |  | 铝合金平开门 |  | ㎡ | 12
4 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)Ⅱ型 | 3mm厚 | ㎡ | 1583
5 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 1885
6 |  | 商品混凝土 | C20细石 | m³ | 25
7 |  | 地面瓷砖 | 800*800 | ㎡ | 1380
8 |  | 内墙涂料 | 立邦净味漆 | kg | 1164
9 |  | 陶粒 |  | m³ | 30
10 |  | 室内成品腻子粉 |  | kg | 6233
11 |  | 墙面瓷砖 | 200*300 | ㎡ | 1020
不含税小计
税金（13%）
小计
说明：部分未明确规格型号的物料需与甲方明确后实施采购。

## 电气工程主材采购
老图书馆改造项目主要材料采购报价清单
单位工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：老图书馆改造项目
序号 | 分部 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | 成本控制单价（不含税） | 合计（元） | 备注
1 | 电气工程 | 照明配电箱ALZ |  | 台 | 1
2 |  | 一层照明配电箱1AL |  | 台 | 1
3 |  | 集中电源应急照明箱ALE |  | 台 | 1
4 |  | 二层照明配电箱2AL |  | 台 | 1
5 |  | 三层照明配电箱3AL |  | 台 | 1
6 |  | 消防应急照明灯具 | DC36V,2W | 套 | 22
7 |  | 集中电源消防应急标志灯具-单面右/左向 | DC36V,2W | 套 | 14
8 |  | 消防应急标志灯具-疏散出口 | DC36V,2W | 套 | 8
9 |  | 消防应急标志灯具-楼层 | DC36V,2W | 套 | 5
10 |  | 防尘防水吸顶灯 | 220V/12W | 套 | 14
11 |  | 节能吸顶灯 | 220V/8W | 套 | 30
12 |  | 双管LED条形灯 | 220V/22W | 套 | 92
13 |  | 荧光灯 | 220V/1X22W | 套 | 4
14 |  | 单联双控开关 |  | 套 | 6
15 |  | 单联单控开关 |  | 套 | 9
16 |  | 双联单控开关 |  | 套 | 15
17 |  | 三联单控开关 |  | 套 | 4
18 |  | 普通单相二孔、三孔插座 |  | 套 | 97
19 |  | 空调插座 |  | 套 | 27
20 |  | 电缆桥架 | 100*100 | 米 | 81
21 |  | 铜芯电力电缆 | WDZB1-YJY-4×35+1×16 | 米 | 50
22 |  | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | 米 | 7
23 |  | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | 米 | 10
24 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ 2.5 | 米 | 3327
25 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ 4 | 米 | 4806
不含税小计
税金（13%）
含税合计
说明：部分未明确规格型号的物料需与甲方明确后实施采购。