## 汇总表
矿山公园单身宿舍楼改造项目主要材料报价汇总表
工程名称：矿山公园单身宿舍楼改造项目
序号 | 单位工程名称
1 | 建筑工程 | 0
2 | 电气工程 | 0
合计 |  | 0
以上报价已含材料税率13%。

## 建筑工程
矿山公园单身宿舍楼改造项目材料报价清单表
单位工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：矿山公园单身宿舍楼改造项目
序号 | 分部 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | 单价（不含税） | 合计（元） | 备注
1 | 建筑工程 | 成品装饰门扇 | 木门 | ㎡ | 54.47
2 |  | 铝合金推拉窗 |  | ㎡ | 84.0834
3 |  | 地面瓷砖 | 800*800 | ㎡ | 458.06
4 |  | 内墙涂料 | 立邦净味漆 | KG | 498.3302
5 |  | 室内成品腻子粉 |  | KG | 2669
6 |  | 墙面瓷砖 | 200*300 | ㎡ | 459.19
不含税小计 | [6 empty] | 0
税金（13%） | [6 empty] | 0
小计 | [6 empty] | 0
说明：部分未明确规格型号的物料需与甲方明确后实施采购。

## 电气工程
矿山公园单身宿舍楼改造项目材料报价清单表
单位工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：矿山公园单身宿舍楼改造项目
序号 | 分部 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 工程量 | 单价（不含税） | 合计（元） | 备注
1 | 电气工程 | 照明配电箱ALZ |  | 台 | 1 |  |  | 图纸和预算书未明确详细规格和配置，此单价为暂估
2 |  | 一层照明配电箱1AL |  | 台 | 1
3 |  | 二层照明配电箱2AL |  | 台 | 1
4 |  | 照明配电箱AL1 |  | 台 | 8
5 |  | 照明配电箱AL2 |  | 台 | 6
6 |  | 集中电源应急照明箱ALE |  | 台 | 1
7 |  | 消防应急照明灯具 | DC36V,2W | 套 | 11
8 |  | 集中电源消防应急标志灯具-单面右/左向 | DC36V,2W | 套 | 9
9 |  | 消防应急标志灯具-疏散出口 | DC36V,2W | 套 | 2
10 |  | 消防应急标志灯具-楼层 | DC36V,2W | 套 | 2
11 |  | 吸顶灯 | 220V/1X18W | 套 | 20
12 |  | 防尘防水吸顶灯 | 220V/12W | 套 | 14
13 |  | 节能吸顶灯 | 220V/8W | 套 | 25
14 |  | 自息延时开关 | 220V/10A | 个 | 11
15 |  | 单联单控开关 |  | 套 | 20
16 |  | 三联单控开关 |  | 套 | 14
17 |  | 普通单相二孔、三孔插座 |  | 套 | 56
18 |  | 空调插座 |  | 套 | 20
19 |  | 热水器插座 |  | 套 | 14
20 |  | 自带开关二、三孔插座(密闭型) |  | 套 | 14
21 |  | 电缆桥架 | 100*75 | 米 | 69
22 |  | 铜芯电力电缆 | WDZB1-YJY-4×35+1×16 | 米 | 30
23 |  | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | 米 | 6
24 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ 2.5 | 米 | 1700
25 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ 4 | 米 | 1968
26 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ 10 | 米 | 622.8
不含税小计 | [6 empty] | 0
税金（13%） | [6 empty] | 0
含税合计 | [6 empty] | 0
说明：部分未明确规格型号的物料需与甲方明确后实施采购。