## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招标工程量清单
（第 册，共 册）
| 建设项目名称： |  | 海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程
| 招标单位名称： |  | (单位盖章)
| 编制单位名称： |  | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： |  | 年 月 日

## 清-表2 单项工程投标报价汇总表
（清-表2）
单项工程投标报价汇总表
工程名称：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 单位：元 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额 | 其中:
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 土建工程
2 | 强电工程
3 | 弱电工程
4 | 消防工程、雨水工程
合计

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 墙面工程
1.5 | 屋面工程
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
土方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:综合，结合现场实际踏勘及地勘报告 2.弃土运距:3km以内 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 |  | m2 | 4152.15
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合，结合现场实际踏勘及地勘报告 2.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 |  | m3 | 540.8
3 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方来源、运距:场内倒运，3km以内 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 388.11
4 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.运距:3KM以内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 152.69
钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 30.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
6 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 122.52
7 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 336.11
8 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 68.37
9 | 010503002001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 131.91
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300:≤φ10mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 0.966
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400:≤φ10mm [工作内容] |  | t | 22.355
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400:>φ10mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 0.23
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400:≤φ10mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 0.82
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400:≤φ18mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 14.45
15 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400:≤φ25mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 |  | t | 27.768
16 | 010516003001 | 机械连接 | [项目特征] 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹套筒 3.规格:25mm以内 4.其他:具体详见图纸及相关技术规范 |  | 个 | 461
金属结构工程
17 | 010602003001 | 钢桁架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B,综合考虑 2.安装高度:详见图纸 3.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.拼装 |  | t | 73.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.安装 3.探伤
18 | 010202011001 | 钢支撑 | [项目特征] 1.部位:柱间支撑 2.钢材品种、规格:Q235B，双L140*14 [工作内容] 1.支撑、铁件制作(摊销、租赁） 2.支撑、铁件安装 3.探伤 4.运输 |  | t | 2.42
19 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.部位:屋面钢檩条，屋面撑杆，屋面拉条 2.钢材品种、规格:屋檩Q235BLH-250*220*40*45*6，撑杆Φ12+Φ32*2.5，拉条Φ12圆钢 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 |  | t | 147.4
20 | 010606001001 | 上弦钢系杆，上弦支撑 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B，综合考虑 2.构件类型: 3.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 |  | t | 19.02
21 | 010606002002 | 钢檩条 | [项目特征] 1.构件名称:墙面隅撑 2.钢材品种:Q235B [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 |  | t | 0.61
22 | 010606002003 | 钢檩条 | [项目特征] 1.构件名称:墙面檩条、墙面撑杆，墙面拉条 |  | t | 31.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
2.钢材品种、规格:墙檩Q235B综合考虑，撑杆Φ12+Φ32*2.5，拉条Φ12圆钢 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤
23 | 040901009001 | 预埋钢板 | [项目特征] 1.材料材质:Q355B 2.材料规格:500*500*25 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t | 0.047
24 | 020509025001 | 螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:Q355B 2.螺栓规格:M24 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 根 | 152
25 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 11154.79
墙面工程
26 | 010605002001 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.钢板厚度、复合板厚度:深灰色单层镀铝锌外板0.7mm厚750型暗扣压型镀锌彩钢板墙板，深灰色单层镀铝锌外板0.7mm厚900型暗扣压型镀锌彩钢板墙板 2.其他:具体材料区分、做法详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 |  | m2 | 790.71
27 | 010402001001 | 加气混凝土砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格、强度等级依据设计图纸确定 2.墙体类型：内、外墙 3.墙体厚度：300mm 4.涂料墙面:基层墙体20厚DPM15聚合物防水砂浆找平层，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，5厚DPM15聚合物水泥砂浆防水及找平，5厚抗裂砂浆；饰面层：a.柔性耐水腻子2道,b.外墙真石漆一底二面 [工作内容] 1.砌筑 2.抹灰 3.装饰 |  | m³ | 170.15
屋面工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
28 | 010605002002 | 钢结构屋面 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:外层0.7mm厚750型暗扣压型镀锌彩钢屋面面板 2.其他:具体详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.拼装 2.安装 |  | m2 | 4415.33
29 | 010902006001 | 给、排水附（配）件 | [项目特征] 1.雨水斗品种、规格:87型雨水斗 [工作内容] 1.雨水斗安装 2.接缝、嵌缝 |  | 个 | 12
30 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC-U雨水管DE160 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 |  | m | 201.6
31 | 010902006002 | 检修口 | 1.安装，固定 |  | 个 | 4
32 | 010901002001 | 采光瓦 | [项目特征] 1.品种、规格:1.5mmPC耐力波形采光瓦 [工作内容] 1.运输、安装 |  | m2 | 88.2
措施项目
33 | 011702016001 | 基础垫层 | [项目特征] 1.部位:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 37.34
34 | 011701001001 | 综合脚手架 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 |  | m2 | 4152.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放
35 | 011702001001 | 独立基础 | [项目特征] 1.部位:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 158.21
36 | 011702002001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.部位:矩形柱模板及超高模板（13米，超高部分） [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 1537.75
37 | 011702005001 | 基础梁 | [项目特征] 1.部位:基础梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 345.44
38 | 011702006001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.部位:矩形梁模及超高模板（7.2m、13m，超高部分） [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 837.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费
2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3
3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8
4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2
5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6
6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
7 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8 | 1.4 | 临时设施费
9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05
10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 |  | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23
11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 |  | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82
12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41
13 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
14 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61
15 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【土建工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【土建工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【土建工程】
计 日 工 表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【土建工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表【土建工程】
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【土建工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【土建工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【土建工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：土建工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表【强电工程】
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【强电工程】
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗配/沿天棚或顶板敷设 |  | m | 586.6
2 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称: 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:暗配 |  | m | 65
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10mm2 3.敷设方式、部位:配管 4.电压等级(kV):1kV |  | m | 71.55
4 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:暗配 |  | m | 51.2
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 61
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:天棚灯 2.规格:LED型、1x100W (COS∅>0.9 ) 3.安装形式:固定安装于桁架下 |  | 套 | 61
7 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:AL-CL配电箱 2.规格:JXF-300(非标定制)、10kw 3.安装方式:明装，底边距地2.5m |  | 台 | 1
8 | 030409008001 | 总电位端子箱 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.规格:340x240x120(mm) 3.安装方式:底边距地0.3m,暗装 |  | 台 | 1
9 | 030409008002 | 局部电位端子箱 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 2.规格:170x100x50(mm) |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.安装方式:底边距地0.3m,暗装
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZB-BV-2.5mm2 |  | m | 1786.8
11 | 080901009001 | 照明配电柜 | 1.名称:照明配电柜 2.规格:防护等级不低于IP45 3.安装方式:底边距地1.5m,暗装 |  | 台 | 1
12 | 030502001001 | 壁挂机柜 | 1.名称:12U壁挂机柜 2.规格:防护等级不低于IP45 3.安装方式:安装高度不小于2.5米 |  | 台 | 1
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:波纹金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:固定安装于桁架下 |  | m | 61
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:RS485总线 2.规格:NH-RVSP-2x1.5mm² 3.配线部位:暗配 |  | m | 52.2
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:基础接地 2.规格:两根不小于∅16主筋连续焊接 3.安装部位:基础地梁底部 |  | m | 1718.5
16 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:镀锌导体 2.规格:镀锌扁钢40x4 3.安装部位:室外 4.安装形式:伸向室外，埋深1米，且距外墙皮距离大于1米 |  | m | 160.8
17 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:外引接地电阻测试端子箱 2.安装方式:从引下线焊接引出外墙面做箱 |  | 台 | 1
18 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用剪力墙内两根不小于∅16或4根 |  | m | 432.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
不小于∅12的主筋做电气连接
19 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:强电手孔井 2.检查井部位:室外 3.检查井规格:400x400x500mm |  | 座 | 1
措施项目
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表【强电工程】
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表【强电工程】
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表【强电工程】
暂列金额明细表
工程名称：强电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【强电工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电工程 | [5 empty] | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【强电工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【强电工程】
计 日 工 表
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【强电工程】
总承包服务费计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表【强电工程】
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【强电工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【强电工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：强电工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【强电工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表【弱电工程】
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:枪式网络摄像机 2.支架形式:壁装、安装高度不小于2.5米 |  | 台 | 1
2 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:暗配 |  | m | 63.4
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:室外单模光缆 2.规格:四芯单模光纤 3.敷设方式、部位:配管 |  | m | 63.4
4 | 03B001 | 故障电弧探测器 | 1.名称:故障电弧探测器 2.安装方式:料仓照明配电箱内安装 |  | 个 | 4
5 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:ER-4P安防光纤 2.规格:ZR-4P UTP Cat6 3.敷设方式:管内穿放 |  | m | 344.9
6 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:JDG20 3.敷设方式:暗配/沿天棚或顶板敷设 |  | m | 344.9
7 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:6口光纤配线架 2.安装方式:机柜内安装 |  | 个 | 1
8 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:16口模块式配线架 2.安装方式:机柜内安装 |  | 个 | 1
9 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.安装方式:机柜内安装 |  | 条 | 1
10 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:双芯光纤跳线 2.安装方式:机柜内安装 |  | 条 | 1
11 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:16口POE交换机 2.安装方式:机柜内安装 |  | 台 | 1
12 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称:弱电手孔井 2.检查井部位:室外 3.检查井规格:400x400x500mm |  | 座 | 1
措施项目
13 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表【弱电工程】
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表【弱电工程】
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【弱电工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 | [5 empty] | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【弱电工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【弱电工程】
计 日 工 表
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【弱电工程】
总承包服务费计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表【弱电工程】
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【弱电工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【弱电工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：弱电工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【弱电工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表【消防工程、雨水工程】
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:雨水斗 2.型号、规格:87型 |  | 个 | 13
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压塑料管 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 |  | m | 207.94
3 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:检修口 |  | 个 | 4
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.形式:灭火器专用箱，落地放置 3.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 14
措施项目
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表【消防工程、雨水工程】
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 50
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  | 标段：海南屯昌鸿启水泥有限公司厂区新建项目-临时料仓 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表【消防工程、雨水工程】
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表【消防工程、雨水工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【消防工程、雨
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程、雨水工程 | [5 empty] | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防工程、雨水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【消防工程、雨水工程】
计 日 工 表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【消防工程、雨水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表【消防工程、雨水工程】
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【消防工程、雨水工
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【消防工程、雨
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【消防工程、雨水工
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：消防工程、雨水工程 |  |  | 标段：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22